关于做好暑假期间实验室安全工作的通知

各单位、各系（部）：

暑假即将来临，为确保假期间实验室的安全，根据校区“暑假放假通知”要求，结合实验室工作实际，现就暑假期间实验室安全工作通知如下:

一、放假前各单位要组织有关人员对所属实验室、机房进行安全检查，对发现的问题要立即进行整改。加强职工安全教育，提高安全意识和防范能力，采取有效措施，消除各类安全隐患，特别注意做好“防盗、防火、防水、防腐蚀”等工作，防患于未然。

二、做好在用仪器设备特别是大型精密仪器设备的维护保养工作，按照不同仪器设备的特殊要求，采取相应的防护措施。

三、放假期间除了工作需要或必须通电的仪器设备外，实验室要注意关断电源、水源、气源等。需要通电使用仪器设备的实验室，要有专人看管。

四、严禁在实验室进行与实验室工作无关的活动；严禁在实验室住宿及存放个人物品；严禁在实验室私用电炉、烘箱等大功率电器设备。

五、暑假期间实验室实行封闭管理，严禁私自出借、利用实验室进行培训等。如确需实验室开放或实验室暑期建设，系部要做好备案及监管协调工作，并将备案手续报教务部实验科。

六、各单位值班人员，要加强对所属实验室的巡查工作，发现问题要及时采取措施，并立即向校区主管部门和有关领导汇报。

七、作好下学期开学的各项实验准备工作，实验教学计划（书面稿及电子稿）开学一周内请交至教务部实验科，实验课表请于第二周周五前将电子稿发至tasyk202@163.com。

八、各系（部）将暑假实验室值班人员安排表及实验室负责人名单、联系电话于7月25日前报实验科。

附件：实验室人员值班安排表

教务部

2015.7.23

系（部）实验室人员值班安排表

附件

| 值班时间 | 值班人员 | 值班地点 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 班 负 责 人 |  |  |  |  |

注：请将值班表电子稿发送至：tasyk202@163.com